 파일항타공법 비교표

S.I.P 공법               
     (Soil-coment Injected Precast Pile Method of Construstion)


 INCLUDEPICTURE "http://www.i-busung.com/img/point_2.gif" \* MERGEFORMATINET 


S.I.P 공법개요
 SIP 기초공법은 대변위 말뚝 공법인 Predrilled 공법과 무변위 말뚝 공법인 시멘트 몰탈 주입공법을 상호 보완하여 도심지에서의 저소음 저진동 공법으로 제안된 공법이며 최근들어서는 직향타에 의해 관입이 어려운 하상 퇴적층지역등에서 사용 빈도가 크게 증가하고 있다.

S.I.P 시공방법
   가. 파일의 위치점이 도면에 명시된것과 비교하여 일치한가를 확인한다.
   나. 향타기의 수평성을 위한 접지면 보강과 스크류 오거의 연직도를 확인한다.
   다. 파일 시공할 위치점에 오거 Bit를 정확히 일치시킨다.
   라. 소요말뚝 구경보다 직경이 50~100mm 정도 크게 하여 설계심도까지 천공한다.
   마. 천공도중 전석의 매립이나 불량토공에 의해 Hole의 붕괴 여부를 확인하여 배토되는 Slime을
       관찰한다.
   바. 설계상의 소정의 심도까지 도달을 확인후 Cement Past를 주입하면서 교반한다.
   사. 부배합의 시멘트는 혼합기, 계량기에 대해서 배합비 사용방법등을 확실하게 파악조치한다.
   아. Auger를 서서히 인발하면서 계속 부배합의 Cement를 주입한다.
   자. 말뚝을 공의 중심과 수직이 되도록 세운후 말뚝 자중에 의해 삽입한다. 이때 삽입길이가 말뚝
       선단부에서 허용고차(2-2.5M)보다
       미달되면 말뚝을 인발하여 재 삽입한다.
   차. 말뚝의 수직도 확인후 드롭함마를 이용하여 타압한다.
   카. 드롭함마로 항타시 최종 허용고차(0.5-1M)이내까지 타입한다.
   타. 현장 여건상 터파기를 못할 경우 Steel로 된 보조파일을 이용하여 타격 압입시킨다. 이에따른
       계산식은 자유낙하 공식을 이용한다.
   파. 천공된 심도와 근입된 말뚝의 길이를 비교하여 기록 보관한다.

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	[ S.I.P(AUGER천공) 공법 1 ]
	[ S.I.P(AUGER천공) 공법 2 ]



  [image: image4.png]


 S.A.I.P 공법
     (Spesial Auger Soil Cement Injected Precast Pile Method of Construction)

SIP 공법으로 시공 불가능한 모래, 자갈, 점토등 하상 퇴적층이 발달된 지층에서 SIP공법으로 시공시 HOLE의 붕괴로 파일 관입이 어려울 때 또는 굴착공의 보호를 위한 현장 타설 말뚝등에 사용되어지고 있다.


  [image: image5.png]


 S.D.R.A 공법
     (Separation type Double Rotary Auger Soil cement Injected Precast Pile Method of 
     Construction)
 
 S.I.P 공법으로 시공 불가능한 모래, 자갈, 점토등 하상 퇴적층이 발달된 지층에서 SIP공법으로 시공시 HOLE의 붕괴로 파일 관입이 어려울 때 또는 굴착공의 보호를 위한 현장 타설 말뚝등에 사용되어지고 있다. 또한 S.A.I.P 공법으로 시공시 토질 특성에 따라 현장에서 요구하는 설계심도까지 천공이 어려울 경우 사용하는 공법. S.D.R.A공법은 장비의 대형화로 공사비가 증가하고 또한 일반공사보다 공사기간이 증가하는 단점을 지니고 있다.

	[image: image6.jpg]



	[image: image7.jpg]




	[ S.D.R.A(케이싱천공) 공법 1 ]
	[ S.D.R.A(케이싱천공) 공법 2 ]


	[image: image8.jpg]




	[ S.D.R.A(케이싱천공) 공법 3 ]



  [image: image9.png]


 T4＋CASING 공법

 S.I.P공법, S.A.I.P공법. S.D.R.A공법 등으로 시공이 불가능한 전석층이 HPIE 붕괴로 설계심도까지 근입이 어려울 경우 사용하는 공법임.

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]




	[ T4+케이싱 천공 1 ]
	[ T4+케이싱 천공 2 ]

	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]




	[ T4+케이싱 천공 3 ]
	[ T4+케이싱 천공 4 ]

	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	[ T4+케이싱 천공 5 ]
	[ T4+케이싱 천공 6 ]



  [image: image16.png]


 S.N.I.P 공법
     (Simplisty Boring Not Injection Soil Cement Precast pile method of Construction)

 S.I.P공법으로 시공하는 방법은 같으나 천공을 파일 규격과 같은 크기 또는 약간 작은규격 크기로 설계심도까지 천공후 유압식 타격으로 안착하는 방법 으로 시멘트밀크를 주입하는 대신 토질이 주변 마찰력 및 선단지지력을 증가 시키는 단순천공 공법임. 단, 소음,진동이 발생하여 주변에 있는 주택가 및 공장등에 피해를 줄수 있다.

  [image: image17.png]


 유압직타 공법

 디젤함마 직항타시 발생되는 불규칙적인 RAM의 낙하고, 비산먼지, 소음 등으로 인한 민원을 해소하기 위한 공법이다. 디젤과 비교시 유압식 함마는 RAM의 낙하고를 자유자재로 조절이 가능하여 타격 에너지가 좋으므로 말뚝관입이 용이하고 비산먼지, 소음 등을 줄일수 있으며 또한 타격에너지의 관측이 용이하므로 시공관리가 유리하다.

	[image: image18.jpg]



	[image: image19.jpg]




	[ 유압직타 공법 1 ]
	[ 유압직타 공법 2 ]



  [image: image20.png]


 Auger + 유압직타 공법 

 S.I.P 공법으로 시공하는 방법은 같으나, 천공후 Hole의 붕괴로 Drop 함마 (3TON) 안착시에 설계심도까지 도달하지 않을 경우에 유압함마 (7TON)로 타격하여 설계 심도까지 도달하게 하는 공법임. 
단, 소음, 진동이 발생하여 주변에 있는 주택가 및 공장 등에 피해를 줄 수 있다. 

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]




	[ Auger + 유압직타공법 1 ]
	[ Auger + 유압직타공법 2 ]



  [image: image23.png]


 T-4 천공 공법 
 S.I.P 공법으로 시공 불가능한 호박돌 크기의 자갈층, 전석층 등으로 천공이 어려울 경우 사용하는 공법. 단, 소음, 진동이 발생하여 주변에 있는 주택가 및 공장 등에 피해를 줄 수 있다 

	[image: image24.jpg]



	[image: image25.jpg]




	[ T4 천공 공법 1 ]
	[ T4 천공 공법 2 ]

	[image: image26.png]


기  타
	 

	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]




	[ 두부정리 ]
	

	[image: image29.jpg]



	

	[ 용접 이음 1 ]
	[ 용접 이음 2 ]


공법 비교표보내드립니다

제생각에는 [image: image30.png]


 Auger + 유압직타 공법
으로설게반영 된것으로 추측되오니 참고바랍나

0116587722 안병철이보냅니다

수고하시고요

/><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
기초공사는1층 바닥선(1층 스라브 및 보를 포함) 아래의 건축물 구조체를 완성하기 위한 토공사, 말뚝공사, 흙막이공사, 기타공사를 말한다.
 
2. 종류
2-1 STRUT공법
1. 개요 : 
흙막이 벽을 설치하고, 양측 토압의 균형을 이용한 수평 버팀대로 토류벽을 지지 시키면서 점차흙을 굴착하는 방법
2. 장점
토질에 대해 영향을 적게 받는다.
인근대지에 대해 영향을 적게 받는다.
재료비가 비교적 적다.
3. 단점
측압의 균형을 잡는 방법이므로 고저차가 크거나 상이한 구조일 경우 균형이 어렵다.
가설 구조물로 인하여 중장비 작업이나 토량제거 작업의 작업능률이 저하된다. 
공기 지연에 의하여 상대적으로 공사비가 상승한다.
 
4. 산출방법 
	구 분
	단위
	산 출 방 법
	비 고

	H-PILE천공
	M
	천공깊이 X 천공수
	토질별

	H-PILE항타
	M
	천공깊이 X 천공수
	토질별

	H-PILE인발
	M
	천공 X 매립된 깊이
	 

	H-PILE연결이음
	개소
	H-PILE본당 8M초과시
	여건에 따름

	POST-PILE천공
	M
	천공깊이 X 천공수
	토질별

	POST-PILE 항타
	M
	천공깊이 X 천공수
	토질별

	POST-PILE 인발
	M
	매립을 제외한 수량
	 

	POST-PILE연결이음
	개소
	POST-PILE본당 8M초과시
	여건에 따름

	띠장설치
	M
	흙막이 외주길이 X 띠장단수
	 

	띠장해체
	M
	흙막이 외주길이 X 띠장단수
	 

	띠장브라켓 설치,해체
	개소
	H-PILE본수 X 띠장단수
	 

	띠장홈메우기
	개소
	H-PILE본수 X 띠장단수
	 

	STRUT설치
	M
	STRUT BEAM의 길이
	 

	STRUT해체
	M
	STRUT BEAM의 길이
	 

	STRUT연결이음
	개소
	STRUT와P-PILE이 연결 되는 곳
	 

	Bracing Beam 설치
	M
	설치 길이
	 

	Bracing Beam해체
	M
	설치 길이
	 

	브라켓 설치, 해체
	개소
	수평Beam과 수직Beam의 교차점
	 

	브라켓 재료비
	TON
	85KG/EA
	 

	JACK설치,해체
	개소
	띠장과 STRUT의 교차점
	손료 포함

	토류판설치
	M2
	흙막이외주길이X 깊이
	자재비 포함

	토류판손료
	재
	토류판면적 X 두께 X 300
	M3 = 300재

	복공판 설치 해체
	M2
	복공판 면적
	 

	복공판 손료
	M2
	복공판 면적
	자재비 포함

	강재손료
	TON
	총사용 강재 - 매몰량
	 

	강재매몰
	TON
	회수 불가능한 량
	 

	강재운반
	TON
	총사용 강재
	 

	운 반 비
	식
	장비운반비
	 

	동 력 비
	식
	발전기 사용료
	필요시

	소모품비
	식
	잡자재비
	 


        ※ H-PILE 단위중량 : 300*300*10*15 = 94.0KG/M
           H-PILE 생산길이 : 6 ~ 14M
     5. 복공판 규격 
	구 분
	W
	L
	H
	단위중량

	I-A
	500
	1,900
	200
	187KG/EA

	I-B
	750
	1,990
	200
	280KG/EA

	I-C
	750
	3,990
	200
	702KG/EA

	I-D
	1,000
	1,990
	20
	355KG/EA


 
2-2. CIP공법
     1. 산출방법 
	구 분
	단위
	산 출 방 법
	비 고

	천 공
	M
	공수 X 깊이
	 

	주 입
	M3
	천공길이 X π X (반지름)2
	 

	SLIME처리
	M3
	주입량 X 80%
	 

	철근삽입
	M
	삽입공수 X 깊이 X 갯수
	6~8본/공

	H-PILE삽입
	M
	H-PILE 삽입공수 X 깊이
	MIP

	H-PILE이음
	개소
	H-PILE 8M초과시
	MIP

	H-PILE운반
	TON
	H-PILE 길이 X 단위중량
	MIP

	시멘트
	포
	천공길이 X 3.5포
	 

	자 갈
	M3
	주입량 70%
	 

	H-PILE
	TON
	H-PILE 길이 X 단위중량
	 


 
2-3 SCW공법
    1. 산출방법 
	구 분
	단위
	산 출 방 법
	비 고

	SCW벽체조성
	M2
	벽체길이 X 깊이
	 

	시멘트
	포
	벽체면적 X 6포
	배합비 참조

	H-PILE삽입
	M
	삽입된H-PILE길이
	 

	H-PILE연결
	본
	8M초과시
	 

	SLIME처리
	M3
	벽체체적 40%
	 

	PLANT설치해체
	식
	 
	 

	P/D설치해체
	식
	 
	 

	장비운반
	식
	 
	 

	H-PILE운반
	TON
	 
	 

	잡자재비
	식
	벤토나이드 외
	 


 
    2. 시멘트 페이스트 배합비 
	토 질
	시멘트
	벤토나이트
	물

	점성토
	400KG
	10KG
	550L

	사질토
	350KG
	20KG
	550L

	사 력
	350KG
	20KG
	550L


 
2-4 지하연속벽공법(D/W)
1. 개요
지하연속벽공법은 굴착된 토량에 비례하여, 안정액을 공급하여 굴착면이 붕괴하는 것을 
막아주고 지하수의 유입을 차단, 토사 굴착에 알맞게 고안된 BUCKET 또는 BC-30CUTTER를 
설계된 소정의 깊이 만큼 굴착한 후 철근망을 근입하고 콘크리트를 타설하는 작업을 
반복함으로서 지중에 연속된 철근콘크리트벽이 형성된다. 댐의 기초로 활용되거나 내진벽(耐震璧), 
진동차단벽(振動遮斷璧)으로써의 탁월한 역할을 한다. 또한 건축물의 지하구조물을 건설하기 위해 토사를 굴착시 가설 토류벽으로써의 역할을 할 수 있고 가설벽이 아닌 본체 벽으로써 많이 활용된다. TRENCH내의 토사를 굴착할 때 투입하는 안정액은 물보다 비중이 높으므로 굴착면의 
붕괴를 방지하고 굴착면의 토사공극에 침투, 차수막을 형성하여 지하수의 차수효과를 얻게된다. 
시공방법은 설계된 벽의 두께와 위치에 따라 안내벽을 설치한 후 Element 별로 분할, 설정하여 소정의 설계 깊이까지 굴착이 완료TRENCH내의 잔존하는 토립자를 제거하기 위해 SURGING을 실시한다.
조립된 철근망을 근입한 후TREMIE PIPE를 설치한 다음, 굴착된 하단부터 CON'C타설을 하면서 안정액을 회수하여 1개의 Element을 완료한다. 
 
2. 장 점
소음과 진동이 적다
벽체의 강성이 높다.
차수성이 우수하다.
Element의 조합으로 구형이나 원형은 물론 다양한 형상의 단면을 구축할 수 있기 때문에 용도에 따라 적절한 설계가 가능하다. 
지반조건에 좌우되지 않는다.
연약한 실트층으로부터 암반에 이르기까지 시공이 가능하다. 
수직도는 1.2%범위내에서 관리한다.
본 구조물로서의 이용이 가능.
근접시공이 용이하다.
 
3. 단 점
시공비가 비교적 높다.
굴착면의 붕괴
SLIME의 침전
4. 용 도
건축구조물의 지하실
지하주차장 및 지하상가
지하철, 지하도, 입체교차로
지하변전소
하수처리장, 정수장, 배수펌프장
공동구(共同構), SHIELD 입갱(立坑)
지하 TANK
DAM 차수벽 및 지하 DAM
쓰레기 매립장 침출수 차단벽
 
5. 수량산출방법 
	구 분
	단위
	산 출 방 법
	비 고

	장비운반
	식
	 
	 

	연속벽장비조립,해체
	식
	 
	 

	크레인조립,해체
	식
	 
	 

	안내벽(G/W)설치
	M
	시공길이(외주길이)
	D/W양쪽

	안내벽(G/W)해체
	M
	시공길이(외주길이)
	 

	지하연속벽 굴착
	M2
	시공길이 times 굴착깊이
	지층별,두께별

	벽체조성공
	PAN
	PANEL수
	 

	CON’C타설
	M3
	타설량
	벽체조성용

	안정액공
	M3
	V = X/Y + X/Y(1-K1 )(Y-1) + K2 timesX 

V : 안정액량
X : 총굴착량(잔토처리량)
Y : PAN수
K1 : 회수율(0.55 ~ 0.85)
K2 : 소모율(0.10 ~ 0.30)
	 

	폐액처리공
	M3
	V = X/Y + X/Y(1-K1 - K2 )(Y-1)
	 

	철근가공조립
	TON
	철근TON수
	 

	철근망 근입
	회
	PANEL수(깊이가15M이상시2회로 산정)
	 

	배관길이
	M
	외주길이 X 2
	 

	두부정리
	M
	외주길이
	 

	CAP-BEAM설치
	M
	시공길이(외주길이)
	D/W상부

	연속벽면정리
	M2
	시공길이 X 토공깊이
	 

	연결철근펴기
	EA
	연결철근 개수
	 

	두부정리
	M
	외주길이
	 

	철 근
	TON
	G/W + D/W + Cap Beam
	자재비

	레미콘
	M3
	G/W + D/W + Cap Beam (할증10%)
	자재비


         ※ 연결철근(Dowel Bar)은 Mild Bar를 사용하여야 한다.
 
6. 굴착장비 비교(GRAB & HYDRO MILL) 
	구 분
	GRAB
	HYDRO MILL

	특 징
	기계적인 작용에 의한 버켓으로 굴착 토사 를 떠내는 형태
1회 국착 Cycle마다 Grab를 올리고 내려야 하므로 심도가 깊을 경우 굴착시간이 많이 소요되며 Trench의 붕괴를 초래 Over Volume이 많게 된다.
풍화암, 연, 경암층의 굴착시에는 Grab만으로 굴착이 안되므로 Chisel을 병행 사용하므로 굴착시간이 과다 소요됨.
Chisel사용시에는 진동 및 충격으로 주변 지하 매설물 및 건물에 영향을 미칠 수 있음.
	 Hydro Mill Suction Pump 작동을 위한Pre-excavation을 요함
 굴착토사는 Suction Pump로 토출되므로 계속 굴진 가능. 
 지층 및 심도에 영향을 받지 않고 굴착 속도 빠름.
 Rock Tooth를 사용한 유압식 Cutter로 암층에서는 무소음, 무진동 굴착 가능.
 Grab굴착기에 비하여 벽면 여굴량이 적고
수직 정도가 양호함
 

	장 점
	1.심도가 얕은 토사층 및 호박, 전석층 등의 굴착이 용이함
2. Hydro Mill시공에 비교 장소가 협소하여도 시공 가능
	1. 굴착 속도가 빠름
2. 계속적인 굴착이 가능하고 최적의 Slurry 상태를 유지할수 있음.
3. 깊은 심도까지 굴착가능.
4. 굴착장비에 모니터링 장치가 붙어 있어 굴착중 계속적인 수직도를 확인 할수 있어 수직 정도 양호.
5. 암반굴착 가능

	단 점
	1. Chisel을 사용 사여도 암반 약1M이상은 사용 불가
2. Chisel을 사용시 진동 발생으로 인한 민원 발생 소지 내포.
3. 시공심도가 깊을 경우 굴착능률 저하
4. Over Volume이 많이 생기므로 con’c타설 물량 증가.
	굴착 속도가 빠르므로 이수처리를 위한 PLANT가 대형화 된다.

암반 굴착 깊이가 크면 상대적인 공사비가 급격히 증가되며 공기가 지연된다.
 


 
 
2-5. LW Grouting공법
1. 개요(지반 보강 개념으로 흙막이 배면, 기초하부등 여러 곳에 사용 가능)      LW란 불안정화한 물유리(규산소다)를 뜻하는 독일어 Labiles Wasserglass의 
두문자에서 딴 주입재료의 약칭이며, Water GLass용액과 Cement만을 혼합하여 지반에 주입하는 공법
2. 장점
지중 균열에 맥상주입 효과가 있다.
큰 누수 간극에 지수 효과가 있다.
지수효과 및 강도가 크다
3. 단점
전석층에서는 굴진경이 커져야 되기 때문에 굴착에 어려움이 있다.
투수계수가 10-2CM/SEC이하의 세사 및 점토층은 주입 효과가 적다.
 
4. 수량산출방법
단열시공(單列施工)
공간거리 : 0.8M
주 입 폭 : 1.2M
주입심도 : GL ? 1M ~ 암 ? 1M
지하수위 + 1.0M
	구  분
	단위
	산 출 방 법
	비  고

	LW천공
	m
	천공 X 천공깊이
	 

	LW주입
	m
	천공길이
	 

	SEAL제 주입
	m3
	천공길이 X 0.0065
	 

	멘젯튜브제작설치
	m
	천공길이
	 

	시멘트
	포
	천공길이 X 2포
	 

	기계기구설치
	회
	공수
	 


 
 
2-5. JSP공법(고압분사 주입공법, Jumbo Special Pile Pattern )
1. 개요(자체 강성을 이용 흙막이로도 사용함)
본공법은 연약지반 개량공법으로서 초고압(P=200kg/cm2 - 400kg/cm2)의 분사방식을 이용하여 지반을 절삭 파쇄시킴과 동시에 공극에 GROUTING재를 충진하는 일종의 
유도 주입공법으로 ROD 선단에 JETTING노즐을 장착하여 지반내에서 노즐이 회전하면 
자동으로 일정하게 상승하면서 노즐로부터 고압의 주입재를 수평방향으로 분사하여 
지반을 칼로벤 형태의 틈을 만들고 그곳에 주입재를 채워 넣는 방법으로 파쇄된 토사와 
주입재의 혼합 경화에 의해 원추형의 고결재를 조성하는 공법이다.
 
2. J.S.P공법의 시공순서
(1) 천공:
지반개량이 필요한 위치에 JETTING MACHINE의 이동,설치가 완료되면 청수를 압송시켜 
계획 심도까지 착공한다.
(2) 천공완료 :
계획심도까지 굴진이 완료되면 JETTING MACHINE의 TIMER를 조절하여 ROD의 회전수를
10.5 - 13.5초로 바꾸어 J.S.P 시공상태로 맞춘다.
 (3) J.S.P개시 : 
청수를 현탁액으로 바꾸고 고압펌프의 모타 회전수를 조절하여 주입압을 상승시킨다.
주입압이 50kg/cm2에 달하면 N.J.V내에 장착된 WATER GUIDE STRING부분이 폐쇄되어 
주입액 분사구(구경 2.5-3m/m)로 분사가 개시되면서 200kg/cm2가 될 때까지 조절한 
상태에서 J.S.P를 개시한다.
이때부터 공외로 이토를 배출시키게 되면 풍화대의 다짐 점토층에서는 사질토층 보다 
이토 배출량이 증가되는 양상을 보인다.
 (4) J.S.P시공 :
ROD를 저속으로 회전시키면서 1회전(10.5-13.5sec)분사후 2.5cm씩 상승하면서 계획된 
주입 상한선까지 시공한다.
 (5) J.S.P완료 :
주입 상한선까지 주입이 완료되면 N.J.V를 인발하여 청수를 압송시켜 ROD 및 N.J.V
내부를 청소한후 다음 위치로 이동한다.
 
3. 시공관리
(1) 천공위치확인 : 사진에 지표 MARKING
(2) 수직정도확인 : 추.수준계에 의한 CHECKING
(3) 천공심도확인 : 천공시 토성변화,이상관계기록
(4) 경화재 배합량확인 : 물 : 시멘트 = 1:1(중량비)
- 배합비(중량배합)는 지층별 재원 참조
- 자동 MIXER PLANT의 배합 입력치 및 영점확인
 (5) 경화재 주입량확인 : 펌프의 토출량,토출압력,주입시간 확인
 (6) 표준분사 조건확인 : 소요회전속도,분사조건 확인,SLIME 배출상황 확인
 (7) 소요조성조건 확인 : 토질상황에 의한 회전수,설정에 의한 상승조건
 (8) 조성위치 주변관찰 : 조성중 SLIME 배출상황,지반이상 유무관찰,
 (9) 시공심도확인 : ROD 길이의 CHECK
 (10) 토류벽 및 차수벽 시공시 필히 OVER LAP시공을 실시하여 차수 및 토류벽이 시공될 
   수 있도록 확인. 
 
4. 장점
지반에 관계없이 모든 토질에 적용
수직, 경사 오느 방향으로 가능
시공 개량 범위가 확실
강도가 크다.
 
5. 단점
부속장비가 많다.
유속이 있는 자갈 전석층에서는 시공이 어렵다.
고가이다. 
 
6. 산출방법 
	구      분
	단위
	수 량  산 출
	비    고

	천공 및 분사
	m
	공수 X 천공깊이
	토질별 분류

	Slime처리
	m3
	π X r2 X 천공길이 X 0.5
	천공량의 50%

	시멘트
	포
	천공길이 X 11(토질별 다름)
	451kg/m

	장비 이동 거치
	회
	공수
	 

	장비투입 셋팅
	식
	 
	 

	믹스 프랜트 설치
	 
	 
	 

	장비운반
	 
	 
	 


 
7. 지층별 재원 
	토질
구분
	점 성 토
	사 질 토
	사력토
	비 고

	
	N=0~2
	N=3~5
	N=0~4
	N=5~15
	N=16~30
	
	

	유효경
	M
	1.0
	0.8
	1.2
	1.0
	0.8
	0.8
	 

	양관속도
	분
	7
	8
	7
	8
	9
	9
	분사시간

	단위분사량
	L/분
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	 

	분사량
	L
	462
	528
	462
	528
	594
	594
	양관속도 X 1.1

	시멘트
	KG
	351
	401
	351
	401
	451
	451
	분사량 X 0.76

	혼화제
	KG
	1.755
	2.005
	1.755
	2.005
	2.255
	2.255
	시멘트 X 0.005

	물
	L
	346.5
	396
	346.5
	396
	455.5
	455.5
	분사량 X 0.75

	작업시간
	시간/M
	0.422
	0.444
	0.555
	0.577
	0.600
	0.888
	 


 
2-7 EARTH ANCHOR공법
1. 개요
H-Pile을 수직 설치한 후 굴착과 함께 흙막이 벽을 설치하고, Earth Anchor를 시공하여 벽을 지지하는 공법
2. 장점
- 토공사 범위를 한번에 시공할 수 있다.
- 작업 지장물이 없어 작업능률이 좋다.
- Anchor체가 각각의 구조체이므로 적용성이 좋다.
3. 단점
- 비교적 고가이다.
- 인근 구조물이나 지중 매설물에 따라 시공이 곤란한 경우가 있다.
- 유효한 지층이 깊을 경우 비경제적인 설계가 된다.
- 인근 건축주 및 도로 관리자에 대해 동의를 얻어야 한다.
 
2-8 계측관리
흙막이 공사에서의 계측은 터파기에 따른 주변 지반의 실제 거동과 지지구조물의 효과를 파악하여 공사의 안전성을 예측하고 적절한 대책을 강구할 목적으로 실시한다.
1. 계측기의 종류 
	종 류
	설치위치
	설 치 방 법
	용 도
	정밀도

	경사계
(inclino-
meter)
	토류벽 또는
배면지반
	굴토심도 보다 깊게 부동층까지 천공
	굴착 단계별 인접 지반의 수평변위량과 방향을 실측하고, 이로부터 토류 구조물 각지점의 응력 상태 판단.
	 1MM

	지하수위계
	토류벽
배면지반
	대수층까지 천공
	지하수위변화를 실측하여 각종 계측 자료에 이용하며, 지하수위의 변화 원인 분석 및 관련된 대책 수립.
	 1MM

	간극수압계
	배면
연약지반
	연약층 깊이별로
설치
	굴착에 따른 과잉간극수압의 변화를 측정 안정성 판단.
	 0.05T/M2

	토압계
	토류벽 배면
	토류벽의 종류에 따라 다름
	주변지반의 하중으로 인한 토압의 변화를 측정
	 0.05T/M2

	하중계
	Strut 또는
Anchor
	각단계별 굴토시 설치
	Strut, anchor등의 축하중변화상태를 측정하여 이들 부재의 안정상태 파악 및 불안정한 규명에 이용
	 0.05Ton

	응력계
	토류벽심재,Strut,띠장, 각종강재,con’c
	용접 또는 접착제에 의하여 설치
	토류구조물의 각부재와 인근구조물의 각지점 및 타설 콘크리트 등의 응력변화를 측정하여 이상유무 파악 및 대책수립에 이용
	 50micro

  -striain

	건물경사계
	인접구조물의 골조 또는 벽체
	접착 또는 bolting
	주변건물, 용벽, 철탑 등 인근 주요 구조물에 설치하여 구조물의 경사 변형 상태를 실측, 구조물 안전 진단에 활용
	 0.2%

	지중침하계
	토류벽 배면,인접 구조물 주변
	부동층까지 천공
	각 지측별 침하량의 절대치의 변화 및 침하량의 속도에 대한 허용치의 판단 및 안정상태를 예측
	 1MM

	지표침하계
	토류벽 배면, 인접구조물 주변
	동결심도 보다 깊게 설치
	지표면 침하량의 절대치의 변화 및 침하량의 속도에 대한 허용치의 판단 및 안정상태를 예측
	 1MM

	균열측정기
	균열부위
	균열부 양단에 표식을 설치
	주변 구조물, 지반 등에 균열발생시 균열크기와 변화를 정밀 측정하여 균열크기와 변화를 정밀측정하여 균열 발생속도등을 파악하고 다른 계측결과 분석에 자료제공
	 0.01MM

	진동,
소음측정기
	대상지역
	필요시 측정
	굴착, 발파 및 장비 작업에 따른 진동과 소음을 측정하여 구조물 위험 예방과 민원 예방에 활용
	진동:60dB

소음:70dB

	매입말뚝공법(S.I.P),파일용접包  Ø500,L=28m,그라우트주입  본     ( 호표 36 )

	크레인(무한괘도)
	50톤(1.91M3)
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	오거
	74.6KW
	HR
	0.0933
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	유압파일해머
	5톤
	HR
	0.0166
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	리더(LEADER;고정형)
	31m
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	발전기
	75KW
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	발전기
	100KW
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	발전기
	450KW
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	공기압축기(이동식)
	21.0M3/min
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	JSP용믹서
	1M3
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	플랜트사일로
	30∼50톤
	HR
	0.6349
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	지게차
	5.0톤
	HR
	0.1269
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	굴삭기(무한궤도)
	0.2M3
	HR
	0.2539
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	서비스크레인(무한괘도)
	50톤(1.91M3)
	HR
	0.1904
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	노무비
	작업반장
	인
	0.0793
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	노무비
	비계공
	인
	0.0952
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	노무비
	기계설치공
	인
	0.0952
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	노무비
	보통인부
	인
	0.0952
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	노무비
	용접공(일반)
	인
	0.1269
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	잡재료
	인력품의22%
	식
	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	시  멘  트
	Bulk(별도)
	KG
	1266.048
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	별도

	 [ 합          계 ]
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	매입말뚝공법(S.I.P),파일용접包
	Ø500,L=28m,그라우트주입
	본
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONC말뚝머리정리
	Ø500 (CAP포함)
	본
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	장비조립및해체
	무한궤도50톤+SIP
	회
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	장비운반비
	30km,왕복
	회
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	지내력시험
	동재하시험
	회
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	비파괴검사(자분탐상 MT)
	Ø500,PHC파일이음
	개소
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	


