H-BEAM설치 일위대가표
H-BEAM설치(H:300-500) 길이 3-5m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .583       5,506       3,209

  2  비계공                                              인          .218      95,541      20,827

  3  철골공                                              인          .145      92,775      13,452

  4  철골공                                              인          .072      92,775       6,679

  5  보통인부                                            인          .145      52,565       7,621

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              51,788

H-BEAM설치(H:300-500) 길이 6-8m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .683       5,506       3,760

  2  비계공                                              인          .256      95,541      24,458

  3  철골공                                              인           .17      92,775      15,771

  4  특별인부                                            인          .085      66,586       5,659

  5  보통인부                                            인           .17      52,565       8,936

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              58,584

H-BEAM설치(H:300-500) 길이 9-11m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .733       5,506       4,035

  2  비계공                                              인          .274      95,541      26,178

  3  철골공                                              인          .183      92,775      16,977

  4  특별인부                                            인          .091      66,586       6,059

  5  보통인부                                            인          .183      52,565       9,619

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              62,868

H-BEAM설치(H:300-500) 길이 12-14m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .888       5,506       4,889

  2  비계공                                              인          .333      95,541      31,815

  3  철골공                                              인          .222      92,775      20,596

  4  특별인부                                            인          .111      66,586       7,391

  5  보통인부                                            인          .222      52,565      11,669

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              76,360

H-BEAM설치(H:300-500) 길이 15-18m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr         1.097       5,506       6,040

  2  비계공                                              인          .411      95,541      39,267

  3  철골공                                              인          .274      92,775      25,420

  4  특별인부                                            인          .137      66,586       9,122

  5  보통인부                                            인          .274      52,565      14,402

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              94,251

H-BEAM설치(H:600-800) 길이 3-5m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr           .69       5,506       3,799

  2  비계공                                              인          .259      95,541      24,745

  3  철골공                                              인          .172      92,775      15,957

  4  특별인부                                            인          .086      66,586       5,726

  5  보통인부                                            인          .172      52,565       9,041

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              59,268

H-BEAM설치(H:600-800) 길이 6-8m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .823       5,506       4,531

  2  비계공                                              인          .308      95,541      29,426

  3  철골공                                              인          .205      92,775      19,018

  4  특별인부                                            인          .102      66,586       6,791

  5  보통인부                                            인          .205      52,565      10,775

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              70,541

H-BEAM설치(H:600-800) 길이 9-11m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr         1.016       5,506       5,594

  2  비계공                                              인          .381      95,541      36,401

  3  철골공                                              인          .254      92,775      23,564

  4  특별인부                                            인          .127      66,586       8,456

  5  보통인부                                            인          .254      52,565      13,351

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              87,366

H-BEAM설치(H:600-800) 길이 12-14m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr         1.142       5,506       6,287

  2  비계공                                              인          .428      95,541      40,891

  3  철골공                                              인          .285      92,775      26,440

  4  특별인부                                            인          .142      66,586       9,455

  5  보통인부                                            인          .285      52,565      14,981

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              98,054

H-BEAM설치(H:600-800) 길이 15-18m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr         1.401       5,506       7,713

  2  비계공                                              인          .525      95,541      50,159

  3  철골공                                              인           .35      92,775      32,471

  4  특별인부                                            인          .175      66,586      11,652

  5  보통인부                                            인           .35      52,565      18,397

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                             120,392

H-BEAM철거(H:300-500) 길이 3-5m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr           .47       5,506       2,587

  2  비계공                                              인          .176      95,541      16,815

  3  철골공                                              인          .058      92,775       5,380

  4  특별인부                                            인          .058      66,586       3,861

  5  보통인부                                            인          .117      52,565       6,150

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              34,793

H-BEAM철거(H:300-500) 길이 6-8m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .511       5,506       2,813

  2  비계공                                              인          .191      95,541      18,248

  3  철골공                                              인          .063      92,775       5,844

  4  특별인부                                            인          .063      66,586       4,194

  5  보통인부                                            인          .127      52,565       6,675

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              37,774

H-BEAM철거(H:300-500) 길이 9-11m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .555       5,506       3,055

  2  비계공                                              인          .208      95,541      19,872

  3  철골공                                              인          .069      92,775       6,401

  4  특별인부                                            인          .069      66,586       4,594

  5  보통인부                                            인          .138      52,565       7,253

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              41,175

H-BEAM철거(H:300-500) 길이 12-14m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .229       5,506       1,260

  2  비계공                                              인          .076      95,541       7,261

  3  철골공                                              인          .076      92,775       7,050

  4  특별인부                                            인          .153      66,586      10,187

  5  보통인부                                            인          .612      52,565      32,169

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              57,927

H-BEAM철거(H:300-500) 길이 15-18m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .685       5,506       3,771

  2  비계공                                              인          .257      95,541      24,554

  3  철골공                                              인          .085      92,775       7,885

  4  특별인부                                            인          .085      66,586       5,659

  5  보통인부                                            인          .171      52,565       8,988

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              50,857

H-BEAM철거(H:600-800) 길이 3-5m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .557       5,506       3,066

  2  비계공                                              인          .208      95,541      19,872

  3  철골공                                              인          .069      92,775       6,401

  4  특별인부                                            인          .069      66,586       4,594

  5  보통인부                                            인          .139      52,565       7,306

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              41,239

H-BEAM철거(H:600-800) 길이 6-8m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .624       5,506       3,435

  2  비계공                                              인          .234      95,541      22,356

  3  철골공                                              인          .078      92,775       7,236

  4  특별인부                                            인          .078      66,586       5,193

  5  보통인부                                            인          .156      52,565       8,200

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              46,420

H-BEAM철거(H:600-800) 길이 9-11m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .711       5,506       3,914

  2  비계공                                              인          .266      95,541      25,413

  3  철골공                                              인          .088      92,775       8,164

  4  특별인부                                            인          .088      66,586       5,859

  5  보통인부                                            인          .177      52,565       9,304

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              52,654

H-BEAM철거(H:600-800) 길이 12-14m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .786       5,506       4,327

  2  비계공                                              인          .294      95,541      28,089

  3  철골공                                              인          .098      92,775       9,091

  4  특별인부                                            인          .098      66,586       6,525

  5  보통인부                                            인          .195      52,565      10,250

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              58,282

H-BEAM철거(H:600-800) 길이 15-18m [본 ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  트럭크레인                  25Ton                   Hr          .888       5,506       4,889

  2  비계공                                              인          .333      95,541      31,815

  3  철골공                                              인          .111      92,775      10,298

  4  특별인부                                            인          .111      66,586       7,391

  5  보통인부                                            인          .222      52,565      11,669

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              66,062

흙막이판설치 [㎥ ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  판재                        육송 100*150*2000       ㎡          1.05     326,618     342,948

  2  철선                        #8                      Kg          1.03         450         463

  3  철못                        N 50                    Kg            .5         508         254

  4  형틀 목공                                           인           .82      92,709      76,021

  5  보통인부                                            인          1.54      52,565      80,950

  6  공구손료                    노무비의                %            .03     156,971       4,709

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                             505,345

* 반드시 단가를 확인한 후 사용하시기 바랍니다.
