말뚝박기천공 일위대가

말뚝박기천공 토사 [m ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  비트                        3-Wing bit              개         .0067      95,000         636

  2                                                      인           .08                        

  3  특별인부                                            인           .08      66,586       5,326

  4  보통인부                                            인           .16      52,565       8,410

  5  공구손료                    노무비의                %            .19      13,737       2,610

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              16,982

말뚝박기천공 풍화암 [m ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  비트                        3-Wing bit              개         .0109      95,000       1,035

  2                                                      인           .08                        

  3  특별인부                                            인           .08      66,586       5,326

  4  보통인부                                            인           .16      52,565       8,410

  5  공구손료                    노무비의                %            .19      13,737       2,610

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              17,381

말뚝박기천공 연암 [m ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  비트                        3-Wing bit              개         .0492      95,000       4,674

  2                                                      인           .43                        

  3  특별인부                                            인           .43      66,586      28,631

  4  보통인부                                            인           .86      52,565      45,205

  5  공구손료                    노무비의                %            .19      73,837      14,029

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              92,539

