폭약발파 일위대가
기계사용터파기 풍화암.연암 [㎥ ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  폭약                        일반 32mm               Kg           .12       2,022         242

  2  전기뇌관                    공업용 6호              개            .6         320         191

  3  도화선                      2종                     m             .6         120          71

  4  비트                        COPCO(스웨덴)           개         .0045      72,000         323

  5  공기압축기                  10.3㎥/min              Hr          .053       8,643         458

  6  리그해머                    2.7㎥/min               Hr          .159                        

  7  화약취급공                                          인           .07      81,236       5,686

  8  착암공                                              인          .026      66,640       1,732

  9  보통인부                                            인           .19      52,565       9,987

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              18,690

기계사용터파기 암반.연암 [㎥ ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  폭약                        일반 32mm               Kg           .18       2,022         363

  2  전기뇌관                    공업용 6호              개            .9         320         288

  3  도화선                      2종                     m             .9         120         108

  4  비트                        COPCO(스웨덴)           개          .006      72,000         432

  5  공기압축기                  10.3㎥/min              Hr          .096       8,643         829

  6  리그해머                    2.7㎥/min               Hr          .288                        

  7  화약취급공                                          인           .09      81,236       7,311

  8  착암공                                              인          .048      66,640       3,198

  9  보통인부                                            인           .21      52,565      11,038

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              23,567

기계사용터파기 암반.보통암 [㎥ ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  폭약                        일반 32mm               Kg           .24       2,022         485

  2  전기뇌관                    공업용 6호              개           1.2         320         383

  3  도화선                      2종                     m           1.35         120         162

  4  비트                        COPCO(스웨덴)           개         .0075      72,000         539

  5  공기압축기                  10.3㎥/min              Hr          .145       8,643       1,253

  6  리그해머                    2.7㎥/min               Hr          .435                        

  7  화약취급공                                          인            .1      81,236       8,123

  8  착암공                                              인          .072      66,640       4,798

  9  보통인부                                            인           .24      52,565      12,615

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              28,358

기계사용터파기 암반.경암 [㎥ ]  

 순번    품     명                규     격               단 위      수 량     단   가     금   액 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  폭약                        일반 32mm               Kg            .3       2,022         606

  2  전기뇌관                    공업용 6호              개           1.5         320         480

  3  도화선                      2종                     m           1.95         120         233

  4  비트                        COPCO(스웨덴)           개         .0075      72,000         539

  5  공기압축기                  10.3㎥/min              Hr          .242       8,643       2,091

  6  리그해머                    2.7㎥/min               Hr          .726                        

  7  화약취급공                                          인           .12      81,236       9,748

  8  착암공                                              인          .121      66,640       8,063

  9  보통인부                                            인           .28      52,565      14,718

--------------------------------------------------------------------------------

      합   계                                                                              36,478

